## 调研明细表
旧建材市场调研明细表
编制单位：华信工程造价咨询有限公司 调研人员：张伟、李娜 调研日期：2026年8月20日 调研地点：武汉市汉口北旧建材大市场
依据标准：GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》 调研目的：旧建材市场材料价格摸底，为绿色改造项目计价提供参考依据
序号 | 建材名称 | 规格型号 | 材质/品牌 | 单位 | 单价（元） | 新旧程度 | 来源渠道 | 供应商/摊位号 | 联系方式 | 可供应量 | 质量评价/备注
1 | 旧木门 | 900×2100mm | 松木/无品牌 | 樘 | 180 | 八成新 | 拆迁回收 | 张记木材行-A12 | 138****6721 | 50樘 | 漆面轻微磨损，门框完好，可翻新使用
2 | 旧木门 | 800×2100mm | 杉木/无品牌 | 樘 | 150 | 七成新 | 拆迁回收 | 张记木材行-A12 | 138****6721 | 30樘 | 局部受潮变形，需修复后使用
3 | 旧铝合金推拉门 | 1800×2200mm | 凤铝/70系列 | 樘 | 450 | 八成新 | 工地回收 | 鑫达铝业-B05 | 139****8832 | 20樘 | 玻璃完好，滑轮需更换，型材成色好
4 | 旧铝合金推拉窗 | 1500×1500mm | 忠旺/65系列 | 樘 | 280 | 九成新 | 工地回收 | 鑫达铝业-B05 | 139****8832 | 35樘 | 几乎全新，仅拆除痕迹，可直接使用
5 | 旧塑钢推拉窗 | 1200×1500mm | 海螺/60系列 | 樘 | 120 | 七成新 | 拆迁回收 | 诚信门窗-C08 | 150****4456 | 60樘 | 密封条老化，需更换密封条后可用
6 | 旧塑钢平开窗 | 900×1200mm | 实德/60系列 | 樘 | 90 | 八成新 | 拆迁回收 | 诚信门窗-C08 | 150****4456 | 40樘 | 五金件完好，玻璃无破损
7 | 旧瓷砖（地砖） | 800×800mm | 马可波罗/抛釉砖 | 片 | 8 | 八成新 | 装修拆除 | 旧货王建材-D15 | 186****2233 | 200片 | 边角无崩裂，花色统一，适合大面积铺设
8 | 旧瓷砖（地砖） | 600×600mm | 诺贝尔/抛光砖 | 片 | 5 | 七成新 | 装修拆除 | 旧货王建材-D15 | 186****2233 | 300片 | 部分有色差，需挑选使用
9 | 旧瓷砖（墙砖） | 300×600mm | 东鹏/釉面砖 | 片 | 3 | 八成新 | 装修拆除 | 旧货王建材-D15 | 186****2233 | 500片 | 背面有水泥残渣，清理后可用
10 | 旧仿古砖 | 600×600mm | 蒙娜丽莎/仿古系列 | 片 | 6 | 九成新 | 样板间拆除 | 古韵建材-E02 | 137****9901 | 100片 | 样板间拆下，几乎未使用
11 | 旧钢管（脚手架） | Φ48×3.5mm | Q235/利达品牌 | 吨 | 2800 | 八成新 | 工地回收 | 废旧钢材市场-F区 | 135****6677 | 8吨 | 壁厚合格，无严重锈蚀，可周转使用
12 | 旧钢筋 | Φ12mm | HRB400/萍钢 | 吨 | 3200 | 九成新 | 工地余料 | 废旧钢材市场-F区 | 135****6677 | 3吨 | 工地剩余未使用，无锈蚀
13 | 旧角钢 | 50×50×5mm | Q235/唐钢 | 吨 | 2600 | 七成新 | 拆迁回收 | 废旧钢材市场-F区 | 135****6677 | 2吨 | 表面有锈蚀，需除锈后使用
14 | 旧槽钢 | 10#槽钢 | Q235/莱钢 | 吨 | 2900 | 八成新 | 工地回收 | 废旧钢材市场-F区 | 135****6677 | 4吨 | 弯曲度合格，可直接使用
15 | 旧木模板 | 1220×2440×15mm | 覆膜胶合板 | 张 | 25 | 七成新 | 工地回收 | 模板回收站-G01 | 188****3344 | 200张 | 周转3次，表面有钉孔，可做非关键部位模板
16 | 旧木方 | 50×100×4000mm | 杉木/落叶松 | 根 | 8 | 八成新 | 工地回收 | 模板回收站-G01 | 188****3344 | 500根 | 无断裂，含水率偏高需晾干
17 | 旧木方 | 40×80×4000mm | 杉木 | 根 | 6 | 七成新 | 工地回收 | 模板回收站-G01 | 188****3344 | 300根 | 部分弯曲，需挑选
18 | 旧PPR水管 | DN25×3.5mm | 伟星/PPR热水管 | 米 | 4 | 九成新 | 装修拆除 | 水暖配件店-H06 | 159****7788 | 100米 | 仅使用1年，无水垢，可直接使用
19 | 旧PPR水管 | DN20×2.8mm | 伟星/PPR冷水管 | 米 | 3 | 八成新 | 装修拆除 | 水暖配件店-H06 | 159****7788 | 80米 | 管件完好，配件另计
20 | 旧PVC排水管 | DN110×3.2mm | 联塑/PVC-U排水管 | 米 | 6 | 八成新 | 拆迁回收 | 水暖配件店-H06 | 159****7788 | 150米 | 管壁无裂缝，可直接使用
21 | 旧铸铁排水管 | DN100 | 传统铸铁管 | 米 | 15 | 七成新 | 拆迁回收 | 老城区回收-I区 | 136****5566 | 60米 | 内壁有锈蚀但不影响排水，适合隐蔽工程
22 | 旧电线（BV铜线） | BV-2.5mm² | 远东牌/单股硬铜线 | 卷/100m | 120 | 九成新 | 装修拆除 | 电缆回收-J03 | 133****2211 | 20卷 | 绝缘层完好，电阻合格，可直接使用
23 | 旧电线（BV铜线） | BV-4mm² | 远东牌/单股硬铜线 | 卷/100m | 180 | 八成新 | 装修拆除 | 电缆回收-J03 | 133****2211 | 15卷 | 绝缘层轻微发黄，电气性能合格
24 | 旧电缆 | YJV-3×4mm² | 宝胜/电力电缆 | 米 | 18 | 八成新 | 工地回收 | 电缆回收-J03 | 133****2211 | 200米 | 外护套完好，可用于临时用电
25 | 旧LED面板灯 | 600×600mm | 雷士/36W | 套 | 35 | 九成新 | 办公室拆除 | 灯具回收-K09 | 158****4433 | 40套 | 亮度正常，驱动电源完好
26 | 旧LED筒灯 | Φ150mm/7W | 飞利浦/开孔135mm | 个 | 8 | 八成新 | 商场装修拆除 | 灯具回收-K09 | 158****4433 | 80个 | 光源正常，外壳有轻微划痕
27 | 旧吸顶灯 | Φ400mm/32W | 欧普/LED吸顶灯 | 套 | 25 | 七成新 | 住宅拆除 | 灯具回收-K09 | 158****4433 | 30套 | 灯罩发黄，光源正常，需清洁
28 | 旧马桶 | 300坑距/虹吸式 | TOTO/节水型 | 个 | 80 | 八成新 | 酒店翻新 | 卫浴回收-L04 | 187****6655 | 20个 | 釉面完好，冲水正常，配件齐全
29 | 旧洗手盆 | 600mm台下盆 | 箭牌/陶瓷 | 个 | 60 | 九成新 | 酒店翻新 | 卫浴回收-L04 | 187****6655 | 15个 | 几乎全新，台面开孔尺寸标准
30 | 旧水龙头 | 单把面盆龙头 | 九牧/全铜 | 个 | 25 | 八成新 | 装修拆除 | 卫浴回收-L04 | 187****6655 | 30个 | 阀芯正常，表面镀铬完好
31 | 旧花洒 | 顶喷+手持套装 | 摩恩/不锈钢 | 套 | 80 | 七成新 | 酒店翻新 | 卫浴回收-L04 | 187****6655 | 10套 | 出水正常，软管需更换
32 | 旧大理石板材 | 600×600×18mm | 印度红/花岗岩 | ㎡ | 45 | 八成新 | 酒店大堂拆除 | 石材回收-M01 | 132****8899 | 50㎡ | 表面有轻微划痕，可重新打磨
33 | 旧大理石门槛石 | 定制尺寸 | 黑金花/大理石 | 条 | 35 | 九成新 | 装修拆除 | 石材回收-M01 | 132****8899 | 20条 | 尺寸统一，可直接安装
34 | 旧钢化玻璃 | 1200×800×10mm | 信义/钢化白玻 | 块 | 40 | 九成新 | 商场拆除 | 玻璃回收-N02 | 131****3322 | 15块 | 无划痕，四角完好，可用于隔断
35 | 旧中空玻璃 | 1500×1200mm | 耀华/5+12A+5中空 | 块 | 120 | 八成新 | 写字楼拆除 | 玻璃回收-N02 | 131****3322 | 8块 | 密封良好，无起雾，可配套铝合金窗使用
36 | 旧配电箱 | PZ30-12回路 | 正泰/暗装配电箱 | 台 | 60 | 八成新 | 住宅拆除 | 电气回收-O05 | 130****7766 | 10台 | 内部断路器完好，接线规范
37 | 旧空气开关 | 63A/2P | 施耐德/IC65N | 个 | 25 | 九成新 | 电气拆除 | 电气回收-O05 | 130****7766 | 30个 | 动作灵敏，额定电流合格
38 | 旧保温板 | 1200×600×30mm | 挤塑板/XPS | 张 | 10 | 八成新 | 外墙拆除 | 保温材料回收-P07 | 134****1122 | 100张 | 密度合格，表面完整，防火等级B1
39 | 旧岩棉板 | 1200×600×50mm | 玄武岩棉/ A级防火 | 张 | 18 | 七成新 | 外墙拆除 | 保温材料回收-P07 | 134****1122 | 60张 | 边角有破损，可裁切后使用
40 | 旧防锈涂料 | 20L/桶 | 红丹防锈漆/无品牌 | 桶 | 80 | 未开封 | 工地余料 | 涂料回收-Q11 | 138****9900 | 5桶 | 未开封，保质期至2027年6月
41 | 旧乳胶漆 | 18L/桶 | 多乐士/白色 | 桶 | 120 | 未开封 | 工地余料 | 涂料回收-Q11 | 138****9900 | 8桶 | 未开封，保质期至2027年3月
42 | 旧开关面板 | 86型/三开单控 | 西门子/白色 | 个 | 5 | 九成新 | 装修拆除 | 电工材料-R03 | 139****5544 | 50个 | 外观完好，按键灵活
43 | 旧插座面板 | 86型/五孔 | 松下/白色 | 个 | 4 | 八成新 | 装修拆除 | 电工材料-R03 | 139****5544 | 40个 | 铜片弹性良好，可继续使用

## 市场信息汇总
旧建材市场基本信息
市场名称 | 武汉市汉口北旧建材大市场
市场地址 | 武汉市黄陂区汉口北大道188号
市场规模 | 占地约120亩，经营面积约6万㎡
经营商户数 | 共计286家，其中旧建材专营户89家
主要经营品类 | 旧门窗、旧瓷砖、旧钢材、旧管道、旧电线电缆、旧灯具、旧卫浴、旧石材、旧保温材料、旧配电设备等
市场成立时间 | 2008年，是华中地区最大的旧建材集散中心
营业时间 | 每天 7:30 — 18:00（冬季至17:30）
市场整体新旧程度 | 八成新（市场建筑2015年翻新，内部设施较完善）
价格水平评价 | 偏低（较新品市场价低30%-60%）
物流配套 | 自有物流（市场内设货运部，可配送至武汉三镇及周边城市）
质量保障 | 部分有质保（市场管理方提供基础质量担保，大型商户可提供3-6个月质保）
停车条件 | 大型货车可进出，免费停车500余个车位
交通状况 | 距汉口北地铁站步行8分钟，公交293/298路直达
市场管理方 | 汉口北旧建材市场管理有限公司
管理费标准 | 月租30-80元/㎡（按位置和面积浮动）
市场特点 | 华中地区规模最大的旧建材集散地，辐射湖北、河南、湖南、江西等省份

## 价格对比分析
旧建材价格与新品价格对比分析表
调研日期：2026年8月20日 调研地点：武汉市汉口北旧建材大市场 对比基准：2026年8月武汉市信息价
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 旧材单价（元） | 新品单价（元） | 节省比例 | 节约分析
1 | 旧木门 | 900×2100mm松木 | 樘 | 180 | 650 | 72% | 旧材为新品28%，节省470元/樘
2 | 旧铝合金推拉门 | 1800×2200mm凤铝 | 樘 | 450 | 1200 | 63% | 旧材为新品38%，节省750元/樘
3 | 旧塑钢推拉窗 | 1200×1500mm海螺 | 樘 | 120 | 350 | 66% | 旧材为新品34%，节省230元/樘
4 | 旧瓷砖（地砖） | 800×800mm抛釉砖 | 片 | 8 | 28 | 71% | 旧材为新品29%，节省20元/片
5 | 旧瓷砖（墙砖） | 300×600mm釉面砖 | 片 | 3 | 12 | 75% | 旧材为新品25%，节省9元/片
6 | 旧钢管（脚手架） | Φ48×3.5mm | 吨 | 2800 | 5200 | 46% | 旧材为新品54%，节省2400元/吨
7 | 旧钢筋 | Φ12mm HRB400 | 吨 | 3200 | 4800 | 33% | 旧材为新品67%，节省1600元/吨
8 | 旧角钢 | 50×50×5mm | 吨 | 2600 | 4500 | 42% | 旧材为新品58%，节省1900元/吨
9 | 旧木模板 | 1220×2440×15mm | 张 | 25 | 75 | 67% | 旧材为新品33%，节省50元/张
10 | 旧PPR水管 | DN25×3.5mm | 米 | 4 | 12 | 67% | 旧材为新品33%，节省8元/米
11 | 旧PVC排水管 | DN110×3.2mm | 米 | 6 | 18 | 67% | 旧材为新品33%，节省12元/米
12 | 旧电线（BV铜线） | BV-2.5mm² | 卷 | 120 | 320 | 63% | 旧材为新品38%，节省200元/卷
13 | 旧LED面板灯 | 600×600mm/36W | 套 | 35 | 150 | 77% | 旧材为新品23%，节省115元/套
14 | 旧马桶 | 虹吸式/节水型 | 个 | 80 | 850 | 91% | 旧材为新品9%，节省770元/个
15 | 旧洗手盆 | 600mm台下盆 | 个 | 60 | 480 | 88% | 旧材为新品13%，节省420元/个
16 | 旧大理石板材 | 600×600×18mm | ㎡ | 45 | 280 | 84% | 旧材为新品16%，节省235元/㎡
17 | 旧钢化玻璃 | 1200×800×10mm | 块 | 40 | 180 | 78% | 旧材为新品22%，节省140元/块
18 | 旧配电箱 | PZ30-12回路 | 台 | 60 | 350 | 83% | 旧材为新品17%，节省290元/台
19 | 旧保温板 | 1200×600×30mm XPS | 张 | 10 | 35 | 71% | 旧材为新品29%，节省25元/张
20 | 旧开关面板 | 86型/三开单控 | 个 | 5 | 18 | 72% | 旧材为新品28%，节省13元/个
平均节省比例 |  |  | 约 68%（旧材平均价格仅为新品价格的32%）

## 供应商通讯录
供应商通讯录
序号 | 供应商名称 | 摊位号 | 主营品类 | 联系人 | 联系电话 | 合作意向
1 | 张记木材行 | A12 | 旧木门、木方、木模板 | 张国强 | 138****6721 | 强烈推荐
2 | 鑫达铝业 | B05 | 旧铝合金门窗、型材 | 李鑫 | 139****8832 | 强烈推荐
3 | 诚信门窗 | C08 | 旧塑钢门窗 | 王诚信 | 150****4456 | 推荐
4 | 旧货王建材 | D15 | 旧瓷砖、地砖、墙砖 | 赵王 | 186****2233 | 强烈推荐
5 | 古韵建材 | E02 | 旧仿古砖、艺术砖 | 刘韵 | 137****9901 | 推荐
6 | 废旧钢材市场 | F区 | 旧钢管、钢筋、角钢、槽钢 | 陈钢 | 135****6677 | 强烈推荐
7 | 模板回收站 | G01 | 旧木模板、木方 | 周模 | 188****3344 | 推荐
8 | 水暖配件店 | H06 | 旧PPR管、PVC管、铸铁管 | 吴水 | 159****7788 | 推荐
9 | 老城区回收 | I区 | 旧铸铁管、铸铁件 | 孙老 | 136****5566 | 一般
10 | 电缆回收 | J03 | 旧电线电缆 | 钱电 | 133****2211 | 强烈推荐
11 | 灯具回收 | K09 | 旧LED灯具、吸顶灯、筒灯 | 郑灯 | 158****4433 | 推荐
12 | 卫浴回收 | L04 | 旧马桶、洗手盆、水龙头、花洒 | 冯卫 | 187****6655 | 强烈推荐
13 | 石材回收 | M01 | 旧大理石、花岗岩、门槛石 | 蒋石 | 132****8899 | 推荐
14 | 玻璃回收 | N02 | 旧钢化玻璃、中空玻璃 | 沈玻 | 131****3322 | 推荐
15 | 电气回收 | O05 | 旧配电箱、空开、断路器 | 韩电 | 130****7766 | 推荐
16 | 保温材料回收 | P07 | 旧挤塑板、岩棉板 | 杨保 | 134****1122 | 推荐
17 | 涂料回收 | Q11 | 旧防锈漆、乳胶漆（未开封） | 朱涂 | 138****9900 | 强烈推荐
18 | 电工材料 | R03 | 旧开关面板、插座面板 | 秦电 | 139****5544 | 推荐

## 调研结论
旧建材市场调研结论与建议
一、市场总体评价 | 汉口北旧建材大市场是华中地区规模最大的旧建材集散中心，经营品类齐全，涵盖门窗、瓷砖、钢材、管道、电线电缆、灯具、卫浴、石材、保温材料等十大类，商户286家，市场规模较大。
二、价格优势分析 | 通过本次调研，旧建材平均价格仅为同类新品的32%左右，平均节省比例约68%。其中卫浴类节省比例最高（88%-91%），钢材类节省比例相对较低（33%-46%），主要因为钢材回收后残值较高。
三、质量保障情况 | 市场内商户经营年限较长，信誉较好。大型商户可提供3-6个月质保，部分未开封材料（如涂料、电线等）质量与新品无异。建议优先选择信誉好、经营时间长的商户合作。
四、绿色低碳价值 | 旧建材的循环利用可显著减少建筑垃圾排放，降低新材料生产过程中的碳排放。以本次调研的40种材料为例，如全部采用旧材替代新品，预计可减少碳排放约85吨CO₂当量，具有显著的绿色低碳效益。
五、计价应用建议 | 在GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》框架下，旧建材可用于绿色改造项目的计价编制。建议在招标控制价编制时，明确标注旧建材的使用比例和价格依据，确保计价合规性。
六、风险提示 | 1. 部分旧建材（如木材、保温材料）需注意含水率和防火性能检测；2. 旧管道、旧电线建议做压力测试和绝缘测试；3. 旧门窗需检查五金件完好性；4. 建议签订正式合同，明确质量责任和退换条款。
七、后续工作建议 | 1. 建立旧建材供应商合格名录，定期更新价格信息；2. 开展旧建材质量检测标准研究；3. 探索旧建材计价定额编制；4. 推动旧建材循环利用的政策支持。
调研人员 | 张伟（造价工程师） 李娜（造价工程师）
审核人员 | 王建国（项目负责人）
调研日期 | 2026年8月20日
编制单位 | 华信工程造价咨询有限公司